Bild-Dokumentation

| Bild 1: Feuchteflecken an der Wand |  |
| --- | --- |
| Bild 2: Anomalie mit der Wärmebildkamera erkennbar, (Pfeil) |  |
| Bild 4: Bauteilöffnung am Boden, (Pfeil) |  |
| Bild 5: EG, Salon, Rohrbruch an der Warmwasserleitung aus Kunststoff, (Pfeil) |  |